## Incidentes - GRUPO AVENIDA
LOJA | REGIONAL | ABERTURA | FECHAMENTO | CAUSA | TIPO | STATUS | LINK OPERANDO | DATA | INICIO | FIM | IMPACTO | DISPONIBILIDADE | SOLUÇÃO
Loja 181 | R10 - Mizael | 09:00 | 22:00 | FIREWALL TRAVADO | FIREWALL | PARCIAL | NENHUM | 26/06/2025 | 25/06/2025 15:39 | 25/06/2025 16:41 | 01:02 | 11:58 | Foi identificado que o Firewall da loja travou, causando indisponibilidade na conexão com a internet, durante o incidente a loja ficou VENDENDO OFFLINE, resolvido com a reinicialização dos FWs em Loja, conexão normalizada. Aberto chamado com o time do SOC para analisar os equipamentos e verificar se está tudo certo com os firewalls da loja.
Loja 161 | R05 - Diely | 07:00 | 19:00 | FALTA DE ENERGIA | ENERGIA | INOPERANTE | OI DEDICADO | 26/06/2025 | 25/06/2025 07:00 | 25/06/2025 09:00 | 02:00 | 10:00 | Identificado problema referente ao quadro de energia, um curto em um fusível do painel de energia, Nobreak sustentou a loja até o fim da autonomia, Gerente acompanhou o time de manutenção na correção do quadro de energia, energia normalizada, VMs e APIs religadas, Loja operando novamente.
Loja 47 | R08 - Edimar | 08:00 | 19:00 | SERVIDOR DESLIGADO | SERVIÇO | INOPERANTE | NENHUM | 26/06/2025 | 24/06/2025 17:36 | 24/06/2025 19:00 | 01:24 | 09:36 | Loja desligou os equipamentos do rack de forma preventiva devido a chuva forte que alagou a sala da TI. Ficou no aguardo um retorno da loja para tratativa.
Loja 119 | R07 - Willian Beycon | 07:00 | 19:00 | LINK INOPERANTE | LINK | PARCIAL | NENHUM | 26/06/2025 | 24/06/2025 17:35 | 24/06/2025 17:50 | 00:15 | 11:45 | Loja se encontrava sem sistema Var para operações devido a ambos os links terem ficado down. Confirmado com o suporte que a loja estava vendendo offline até a normalização do link. Aberto chamado com a operadora para verificação, o link secundário ficou up e estável então foi solicitado ao suporte acompanhar a loja em um teste de venda e validar a VENDA ONLINE, que foi validado pela Larissa. Sem retorno da operadora quanto a solução. Protocolo Link principal: 91855659895 ¦ Protocolo Link Secundário: 91855660874.
Loja 10 | R04 - Marilete | 10:00 | 22:00 | SERVIDOR DESLIGADO | SERVIDOR | INOPERANTE | NENHUM | 26/06/2025 | 23/06/2025 07:00 | 23/06/2025 10:15 | 00:15 | 11:45 | Os equipamentos não estavam respondendo o time de redes ficou aguardando retorno da loja. VMs e APIs foram religadas e ficaram UPs, os equipamentos voltaram a responder e foi solicitado ao suporte acompanhar a loja em um teste de venda. Validado pela Yasmin.