## Incidentes - GRUPO AVENIDA
LOJA | REGIONAL | ABERTURA | FECHAMENTO | TITULO | CAUSA | TIPO | STATUS | LINK OPERANDO | DATA | INICIO | FIM | IMPACTO | DISPONIBILIDADE | SOLUÇÃO
Loja 181 | R10 - Mizael | 09:00 | 22:00 |  | FIREWALL TRAVADO | FIREWALL | PARCIAL | NENHUM | 26/06/2025 | 25/06/2025 15:39 | 25/06/2025 16:41 | 01:02 | 11:58 | Foi identificado que o Firewall da loja travou, causando indisponibilidade na conexão com a internet, durante o incidente a loja ficou VENDENDO OFFLINE, resolvido com a reinicialização dos FWs em Loja, conexão normalizada. Aberto chamado com o time do SOC para analisar os equipamentos e verificar se está tudo certo com os firewalls da loja.
Loja 161 | R05 - Diely | 07:00 | 19:00 |  | FALTA DE ENERGIA | ENERGIA | INOPERANTE | OI DEDICADO | 26/06/2025 | 25/06/2025 07:00 | 25/06/2025 09:00 | 02:00 | 10:00 | Identificado problema referente ao quadro de energia, um curto em um fusível do painel de energia, Nobreak sustentou a loja até o fim da autonomia, Gerente acompanhou o time de manutenção na correção do quadro de energia, energia normalizada, VMs e APIs religadas, Loja operando novamente.