## Incidentes - GRUPO AVENIDA
LOJA | REGIONAL | ABERTURA | FECHAMENTO | TITULO | CAUSA | TIPO | STATUS | LINK OPERANDO | DATA | INICIO | FIM | IMPACTO | DISPONIBILIDADE | SOLUÇÃO
Loja 47 | R08 - Edimar | 08:00 | 19:00 |  | SERVIDOR DESLIGADO | SERVIÇO | INOPERANTE | NENHUM | 26/06/2025 | 24/06/2025 17:36 | 24/06/2025 19:00 | 01:24 | 09:36 | Loja desligou os equipamentos do rack de forma preventiva devido a chuva forte que alagou a sala da TI. Ficou no aguardo um retorno da loja para tratativa.
Loja 119 | R07 - Willian Beycon | 07:00 | 19:00 |  | LINK INOPERANTE | LINK | PARCIAL | NENHUM | 26/06/2025 | 24/06/2025 17:35 | 24/06/2025 17:50 | 00:15 | 11:45 | Loja se encontrava sem sistema Var para operações devido a ambos os links terem ficado down. Confirmado com o suporte que a loja estava vendendo offline até a normalização do link. Aberto chamado com a operadora para verificação, o link secundário ficou up e estável então foi solicitado ao suporte acompanhar a loja em um teste de venda e validar a VENDA ONLINE, que foi validado pela Larissa. Sem retorno da operadora quanto a solução. Protocolo Link principal: 91855659895 ¦ Protocolo Link Secundário: 91855660874.