## Incidentes - GRUPO AVENIDA
LOJA | REGIONAL | ABERTURA | FECHAMENTO | CAUSA | TIPO | STATUS | LINK OPERANDO | DATA | INICIO | FIM | IMPACTO | DISPONIBILIDADE | SOLUÇÃO
Loja 181 | R10 - Mizael | 09:00 | 22:00 | FIREWALL TRAVADO | FIREWALL | PARCIAL | OI DEDICADO | 26/06/2025 | 25/06/2025 15:39 | 25/06/2025 15:39 | 00:00 | 13:00 | Foi identificado que o Firewall da loja travou, causando indisponibilidade na conexão com a internet, durante o incidente a loja ficou VENDENDO OFFLINE, resolvido com a reinicialização dos FWs em Loja, conexão normalizada. Aberto chamado com o time do SOC para analisar os equipamentos e verificar se está tudo certo com os firewalls da loja.
Loja 161 | R05 - Diely | 07:00 | 19:00 | FALTA DE ENERGIA | ENERGIA | INOPERANTE | OI DEDICADO | 26/06/2025 | 25/06/2025 07:00 | 25/06/2025 09:00 | 02:00 | 10:00 | Identificado problema referente ao quadro de energia, um curto em um fusível do painel de energia, Nobreak sustentou a loja até o fim da autonomia, Gerente acompanhou o time de manutenção na correção do quadro de energia, energia normalizada, VMs e APIs religadas, Loja operando novamente.
Loja 150 | R09 - Edimar | 10:00 | 22:00 | LINK INOPERANTE | LINK | INOPERANTE | NENHUM | 26/06/2025 | 25/06/2025 06:00 | 25/06/2025 08:28 | 00:00 | 12:00 | Foi identificado que a loja ficou Offline devido a ambos links ficarem Down, após analise dos times de rede, foi realizado reset nos aparelhos da operadora e no Switch, Link Principal voltou a responder e conexão da loja normalizada, Link Secundário segue Down em tratativa com a Operadora. Validado pelo time de Suporte em WR.
Loja 58 | R02 - Jonatas | 10:00 | 22:00 | FALTA DE ENERGIA | ENERGIA | INOPERANTE | OI DEDICADO | 26/06/2025 | 25/06/2025 06:00 | 25/06/2025 08:55 | 00:00 | 12:00 | Foi identificado que as VMs da Loja estavam down devido a uma queda de energia na noite anterior, energia normalizada, equipamentos, VMs e APIs ligados novamente, Loja normalizada validado com Colaborador Luiz.